## Índice
Grado de descentralización | Sistema/tecnología | Especificaciones | SISTEMA |  | SISTEMA |  |  | Capacidadad tratamiento (técnicamente viables) | Tiempo de proceso
|  |  | ESTÁTICO | DINÁMICO | CERRADO | SEMIABIERTO | ABIERTO
Mayor DESCENTRALIZACIÓN | Compostaje doméstico | Módulos de 50, 100, 300, 800 L | x | x | x | x | x | Hasta 3 t/año por unidad | 4-9 meses
| Compostaje comunitario | Sistema compostadores de varillas | x | x | x |  |  | Hasta 50-55 t/año por zonas de 10 módulos | 3-9 meses
|  | Sistema de casetas | x | x | x |  |  |  | 4 meses más maduración posterior
|  | Sistema modular de 3,6 o 10 módulos | x | x | x |  |  |  | 3-6 meses
| Electromecánicos | Modelos con/sin recogida |  | x | x |  |  | 3-370 t/año por equipo | 2-6 semanas (según fabricante) más maduración posterior
| Pilas volteadas | Modelos con recogida |  | x |  |  | x | 100-10.000 t/año | (2-4) + (6-12) semanas (fermentación + maduración)
| Mesetas | Modelos con recogida | x | x |  |  | x | 100-30.000 t/año | (2-4) + (8-32) semanas (fermentación + maduración)
| Compotúneles / contenedores | Modelos con recogida | x |  | x |  |  | 40-250 t/año por unidad | 3-4 semanas más maduración posterior
| Silos verticales | Modelos con recogida |  | x | x |  |  | 250-500 t/año por unidad | 3-4 semanas más maduración posterior
| Tambores | Modelos con recogida |  | x | x |  |  | 100-3.000 t/año por unidad | 2-6 semanas más maduración posterior
| Pilas ventilación forzada | Modelos con recogida | x |  |  |  | x | 300-10.000 t/año | 4+12 semanas (fermentación + maduración)
| Pilas ventilación forzada cubiertas | Modelos con recogida | x |  |  | x |  | 300-10.000 t/año | (2-4) + (8-12) semanas (fermentación + maduración)
| Silos aireados | Modelos con recogida | x |  |  | x | x | 400-20.000 t/año | 4+8+4 semanas (fermentación + maduración + postmaduración)
Mayor CENTRALIZACIÓN | Túneles | Modelos con recogida | x |  | x |  |  | A partir de 2.000 t/año | Óptimo 2 semanas y no más de 3 semanas en un mismo túnel
| Trincheras | Modelos con recogida |  | x |  | x |  | A partir de 2.000 t/año | 2-4 semanas más maduración

## Plantilla (hidden)
Silos de compostaje con aireación forzada | Capacidad: _____ t/año
Capacidad:_____ t/superficie
DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN | Sistemas dinámicos | Sistemas estáticos
Sistemas abiertos
Sistemas cerrados
RECURSOS NECESARIOS
Tiempo de proceso
Maquinaria
Personal
Otros recursos
VERSATILIDAD DEL SISTEMA
SITUACIONES MÁS VENTAJOSAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA TECNOLOGÍA
ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS
OTROS ASPECTOS A DESTACAR

## Compostaje doméstico
Compostaje doméstico | Capacidad: hasta 3 t/año por unidad
Capacidad: hasta 3 t/m2/año
DESCRIPCIÓN
Modelo de compostaje a muy pequeña escala donde los residuos orgánicos domiciliarios, incluidos restos de jardín y/o huerta, se tratan por sistemas muy sencillos de compostaje en la misma vivienda donde se generan, normalmente en espacios exteriores. Es un modelo que admite multitud de sistemas de compostaje adaptados a esta pequeña escala.
CLASIFICACIÓN | Sistemas dinámicos |  | Sistemas estáticos
Sistemas abiertos | ✓ |  | ✓
Sistemas semicerrados | ✓ |  | ✓
Sistemas cerrados | ✓ |  | ✓
RECURSOS NECESARIOS
Tiempo de proceso | 4 - 9 meses
Instalaciones | Lo más habitual es utilizar compostadores de plástico reciclado o de madera (cúbicos, cilíndricos o rectangulares), aunque abundan ejemplos de compostadores hechos por la ciudadanía con elementos reciclados (pallets, tablas, bloques...), pero también pequeñas pilas o montones (cubiertos o no), zanjas... No se necesita más espacio que una zona aplanada, a la sombra (especialmente en las horas centrales del día) y cerca de una toma de agua.
Equipos | - Compostadores (opcional) - Sonda de temperatura - Aireador - Pala / rastrillo.
Maquinaria | Salvo una trituradora que puede ser cedida o alquilada a la ciudadanía, o de una de gran capacidad que dé servicio en el municipio o comarca para triturar restos vegetales y generar material estructurante, que se ponga a disposición de la ciudadanía que hace compostaje doméstico, no se necesita otra maquinaria.
Personal | Si se trata de un compostaje doméstico impulsado desde alguna administración pública es altamente recomendable realizar visitas técnicas periódicas de seguimiento, para asegurar que las personas participantes están compostando correctamente sus residuos, así como para resolver dudas, corregir malas prácticas, identificar las causas de abandonos,..., y establecer un registro que permita tomar medidas correctoras que refuercen la eficiencia del modelo en el territorio. Mínimo: 1 persona formada para atender diariamente no más de 30 módulos/compostadores de aportación. Óptimo: un equipo de 2 personas formadas para atender diariamente no más de 17 módulos/compostadores de aportación.
Otros recursos | Zona de acopio y reparto de material estructurante al que tengan acceso las personas responsables de las viviendas participantes. Zona de almacenamiento temporal de restos de poda doméstica de un tamaño demasiado grande para poder ser triturada en las viviendas.
VERSATILIDAD DEL SISTEMA
Es un modelo de compostaje donde tienen cabida prácticamente todos los sistemas de compostaje adaptados a una pequeña escala, con lo que su versatilidad es máxima.
SITUACIONES MÁS VENTAJOSAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA TECNOLOGÍA
Aparte de los de casos de voluntariedad ciudadana para autogestionar sus residuos orgánicos, el compostaje doméstico es el sistema, en principio, más apto para poblaciones dispersas, de casas más o menos aisladas y que dispongan de huerto o jardín. Sin embargo, es necesario un apoyo y coordinación desde las administraciones para asegurar que se realiza correctamente: formación, disponibilidad de estructurante, visitas técnicas de seguimiento.
ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS
DEBILIDADES Es difícil asegurar y controlar las condiciones de proceso a tan pequeña escala, por lo que es muy necesaria una buena formación de los participantes y apoyo. El uso del compost sólo debería ser a nivel doméstico. Es habitual repartir o ceder un compostador (con su equipamiento) por vivienda. Cuando es un sistema único de gestión hay que fiscalizar o impedir que el flujo de residuos orgánicos de aquellas viviendas que no quieran participar pueda llegar a depositarse mezclado con otros materiales. No se puede tener un seguimiento fino y actualizado de las cantidades que se están tratando y con qué eficiencia. |  | FORTALEZAS Es un modelo ligado a la prevención y minimización en la gestión de residuos. Bajo un correcto planteamiento y seguimiento permite evitar la necesidad de la recogida de biorresiduos. La pequeña escala permite un mejor acceso y manejo del material en proceso por parte de los usuarios. Tiene un efecto positivo en la implicación de la ciudadanía en la gestión de los residuos y en desarrollar una mayor concienciación ambiental. Existe una amplia variedad de modelos de compostadores en forma, materiales y tamaño, lo que ofrece la posibilidad de adaptarlo a las necesidades de cada lugar.
OTROS ASPECTOS A DESTACAR
Se trata de un modelo muy dependiente de la formación técnica y concienciación de los participantes. Es preciso hacer un seguimiento técnico sobre el correcto uso de los compostadores para garantizar que los biorresiduos se gestionan de esa forma y no se trasladan a otras fracciones. El apoyo a las viviendas donde se realiza este modelo debe considerar el acceso a material estructurante, resolución de dudas/problemas y desarrollo de incentivos a su uso. Su pequeña escala convierte al sistema en muy dependiente de las condiciones ambientales, con lo que es muy difícil garantizar en todo momento condiciones óptimas de proceso.
COSTES ASOCIADOS MÁS IMPORTANTES
Es necesario contabilizar las visitas técnicas de seguimiento a las viviendas para asegurarse el correcto uso de los compostadores, así como las tareas de formación de las personas de cada vivienda que van a ser responsables del manejo de los compostadores. Si se plantea como sistema alternativo a la recogida selectiva se debe tratar de reducir el tiempo de transición de un modelo a otro, ya que mientras tanto se va a estar pagando dos sistemas: el de recogida y el de compostaje local.

## Compostaje comunitario
Compostaje comunitario | Capacidad: hasta 50-55 t/año por zona de 10 módulos
Capacidad: 2 - 5,5 t/m2/año
DESCRIPCIÓN
Modelo de compostaje a pequeña escala enfocado a un tratamiento local y descentralizado de los biorresiduos, donde no hay recogida ni transporte de los mismos y donde la ciudadanía juega un papel clave. Fomenta la creación de puestos de trabajo y el uso del compost localmente.
CLASIFICACIÓN | Sistemas dinámicos |  | Sistemas estáticos
Sistemas abiertos
Sistemas semicerrados
Sistemas cerrados | ✓ |  | ✓
RECURSOS NECESARIOS
Tiempo de proceso | 3 - 6 meses
Instalaciones | Compostadores o módulos de compostaje. Hay tres tipos: - Modulares - Casetas de madera - Varillas
Equipos | - Sondas de temperatura - Aireador - Pala / rastrillo - Smartphone / tablet para registro de datos
Maquinaria | Salvo una trituradora que dé servicio en el municipio o comarca para triturar restos vegetales y generar material estructurante, no se necesita otra maquinaria.
Personal | Mínimo: 1 persona formada para atender diariamente no más de 30 módulos/compostadores de aportación. Óptimo: un equipo de 2 personas formadas para atender diariamente no más de 17 módulos/compostadores de aportación.
Otros recursos | Punto de toma de agua en la zona de compostaje comunitario. Formación técnica especializada para el personal a cargo de las zonas de compostaje comunitario. Garantizar la disponibilidad de material estructurante/complementario adecuado durante todo el año en las zonas. Campañas de comunicación/participación de la ciudadanía.
VERSATILIDAD DEL SISTEMA
Es un modelo adaptable a cualquier entorno, tanto urbano, como semiurbano, como rural… siendo la principal limitación la disponibilidad de espacio público y de los recursos necesarios (especialmente de material estructurante en cantidades suficientes y de personal formado al cargo). Teniendo esto, las principales limitaciones se vuelven únicamente sociales, en cuanto a su aceptación y el fomento de la participación ciudadana.
SITUACIONES MÁS VENTAJOSAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA TECNOLOGÍA
Se convierte en un sistema muy adecuado en núcleos rurales remotos y/o aislados, o en territorios con pequeños núcleos habitados y bien delimitados separados entre sí. De esta manera se puede evitar implementar una recogida selectiva de los biorresiduos en ese territorio, reduciéndose de forma paralela la frecuencia de recogida de otras fracciones residuales, principalmente la fracción resto, lo que redunda en un ahorro de los costes de gestión y un incremento notable de su eficiencia (menos residuos generados, incremento de las fracciones captadas y de su pureza). También para generadores singulares, especialmente del sector HORECA, que pueden contar con su propio tratamiento de los biorresiduos generados. En zonas urbanas estará más condicionado por la disponibilidad de espacio público y la densidad de población de la zona.
ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS
DEBILIDADES Es un sistema que se enfoca únicamente al tratamiento de biorresiduos. No se aplica a otro tipo de residuos orgánicos. El proceso se realiza delante de la ciudadanía, lo que obliga a tener un cuidado exquisito de las condiciones de proceso y del mantenimiento de las zonas de compostaje comunitario, tanto a nivel técnico como estético. Se debe garantizar en todo momento que hay suficiente material estructurante y de la calidad adecuada para mantener el proceso en condiciones óptimas. Es imprescindible contar con personal técnico formado si se pretende que sea un modelo alternativo a la gestión de los biorresiduos por recogida selectiva y transporte a una instalación de tratamiento centralizada. Necesidad de una importante campaña de comunicación y sensibilización ciudadana para promocionar la participación. Dificultad de cuantificar con precisión los aportes de biorresiduos a los compostadores, algo necesario para poder justificar esas cantidades como materia orgánica reciclada de cara al cumplimiento de los objetivos del reciclaje estatales y europeos. |  | FORTALEZAS Es un sistema que maximiza el concepto de sencillo pero eficiente. Se puede adaptar a prácticamente cualquier contexto, permitiendo el tratamiento de los biorresiduos donde se generan, tanto de la ciudadanía como de generadores singulares, especialmente del sector HORECA. Manejado correctamente ofrece importantes capacidades de tratamiento para el espacio que ocupan y los requerimientos que tienen, evitando la necesidad de una recogida selectiva de los biorresiduos para su transporte a planta y tratamiento. Es un sistema que implica a la ciudadanía en la responsabilidad de la generación y gestión de sus residuos, lo que sirve de incentivo para desarrollar políticas de educación y concienciación ambiental y social. Genera puestos de trabajo locales, que pueden ser enfocados para personas en riesgo de exclusión social, relacionados con el seguimiento y mantenimiento de las zonas de compostaje comunitario.
OTROS ASPECTOS A DESTACAR
Modelo de compostaje a pequeña escala enfocado a un tratamiento local y descentralizado de los biorresiduos, donde no hay recogida ni transporte de los mismos y donde la ciudadanía juega un papel clave. Fomenta la creación de puestos de trabajo y el uso de los residuos orgánicos como recursos locales, desarrollando una economía circular local ligada a la gestión de la materia orgánica.
COSTES ASOCIADOS MÁS IMPORTANTES
Los costes de inversión son moderados, pero el gasto principal está en el personal que debe atender las zonas de compostaje comunitario, contando además su formación y los equipos que precisan. Hay que recordar que en este sistema no hay asociados costes de recogida y transporte, por lo que desde el punto de vista global de la gestión no tiene que ser más caro. La gestión del material estructurante es fundamental para la eficiencia del proceso y la ausencia de afecciones ambientales. Si se plantea como sistema alternativo a la recogida selectiva se debe tratar de reducir el tiempo de transición de un modelo a otro, ya que mientras tanto se va a estar pagando dos sistemas: el de recogida y el de compostaje local.

## Compostaje electromecánicos
Compostadores electromecánicos | Capacidad: 3 - 370 t/año por equipo
Capacidad: No aplica
DESCRIPCIÓN
Equipos automatizados diseñados para el tratamiento local de residuos orgánicos (biorresiduos) mediante una aplicación del compostaje basada en reducir el tamaño de partícula de los restos orgánicos y forzar su degradación junto con una elevada pérdida de humedad durante un período de tiempo limitado.
CLASIFICACIÓN | Sistemas dinámicos |  | Sistemas estáticos
Sistemas abiertos
Sistemas semicerrados
Sistemas cerrados | ✓
RECURSOS NECESARIOS
Tiempo de proceso | 2 - 6 semanas (según fabricantes)
Instalaciones | Toma trifásica de corriente eléctrica Espacio cubierto
Equipos | - El equipo incluye los elementos de monitorización - Contenedores
Maquinaria | Salvo una trituradora que dé servicio en el municipio o comarca para triturar restos vegetales y generar material estructurante, no se necesita otra maquinaria.
Personal | Aunque es habitual que los fabricantes indiquen que no se necesita personal, es altamente recomendable contar con al menos 1 persona formada para atender realizar el seguimiento del proceso y diagnosticar su evolución.
Otros recursos | Garantizar una fuente de material complementario/secante. Se usa principalmente pellets de biomasa por su reducido tamaño de partícula, su homogeneidad y su bajo contenido en humedad. Formación técnica especializada para el personal a cargo.
VERSATILIDAD DEL SISTEMA
SITUACIONES MÁS VENTAJOSAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA TECNOLOGÍA
Generadores singulares o grandes comunidades de vecinos.
ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS
DEBILIDADES Tiempo de proceso muy limitado para que se llegue a obtener compost maduro. Generalmente se produce un efecto de biosecado de la materia orgánica o se obtiene un compost fresco que necesite una posterior maduración. Necesidad de material secante para que se dé el proceso biológico. Debe tener un tamaño de partícula muy reducido, por lo que se recomienda usar pellets de madera (un producto, no un residuo) en el mismo volumen que el residuos aportado. Limitada capacidad de gestión de lixiviados. Fuertes costes de inversión para la capacidad de tratamiento que ofrecen. |  | FORTALEZAS La mayoría de los modelos están completamente automatizados, lo que facilita su manejo. En el mercado se ofrecen modelos con capacidades de tratamiento muy diferentes, por lo que se pueden adaptar a un gran número de escenarios de requerimientos de tratamiento in situ.
OTROS ASPECTOS A DESTACAR
Los modelos están basados en el biosecado de la materia orgánica favorecido por la actividad biológica, más que en completar el proceso de compostaje. Importante necesidades de mantenimiento. En caso de avería o problemas de funcionamiento, no hay posibilidad de seguir compostando los biorresiduos en el lugar hasta que vuelva a estar operativa.
COSTES ASOCIADOS MÁS IMPORTANTES
Los mayores costes de inversión relativos están ligados a los equipos, cuyo coste comparado por capacidad de tratamiento los convierte en los sistemas más caros, especialmente a pequeña escala. Al igual que en los tambores, la clave de su eficiencia reside en el control de la humedad.

## Pilas volteadas
Pilas volteadas | Capacidad: 100 - 10.000 t/año por planta
Capacidad: 3 a 7 t/m2
DESCRIPCIÓN
Hileras o pilas alargadas de sección semitriangular que son periódicamente volteadas por una máquina volteadora de puente movida por un tractor (u otra unidad locomotora) o autopropulsada.
| Sistemas dinámicos |  | Sistemas estáticos
Sistemas abiertos | ✓
Sistemas semicerrados
Sistemas cerrados
RECURSOS NECESARIOS
Tiempo de proceso | 2 a 4 + 6 a 8 semanas (fermentación + maduración)
Instalaciones | Superficie hormigonada y captación perimetral de lixiviados. Balsa o depósito de lixiviados. Cierre perimetral. Oficina, vestuarios, aseos. Recomendado: zona de lavado de maquinaria y de almacenamiento de la misma.
Equipos | Opcional: Sistema de monitorización de proceso (sondas de temperatura) y de registro de datos. Opcional: Sistema de cubrición de pilas con lonas de tejido semipermeable (Tecnología de pilas cubiertas con ventilación forzada)
Maquinaria | Pala cargadora (puede ser la unidad locomotora de la volteadora si esta no es autopropulsada). Volteadora de puente (debería tener un sistema que le permita regar el material mientras voltea). Trituradora que dé servicio en el municipio o comarca para triturar restos vegetales y generar material estructurante. No tiene que estar en planta. Dependiendo de la calidad de la recogida selectiva (si son biorresiduos) y de la capacidad de la planta será preciso considerar sistemas de pretratamiento (abrebolsas, separación de impropios...) y postratamiento (criba o trommel, mesa densimétrica).
Personal | Si la extensión y recogida de las pilas se realiza mediante un sistema automático se precisa 1 técnico formado a jornada completa por cada 1.000 t/año de capacidad.
Otros recursos | Se puede combinar con cubrición de las pilas con lonas de tejido semipermeable del tipo GoreTex® o similares (Incabo, TopTex, GoreCover...) para cubrir las pilas.
VERSATILIDAD DEL SISTEMA
Es un sistema de compostaje extremadamente versátil y que bien manejado garantiza una elevada eficiencia del proceso degradativo. Se puede adaptar a casi cualquier clima, aunque en condiciones extremas de calor se puede llegar a volver limitante por una excesiva pérdida de humedad.
SITUACIONES MÁS VENTAJOSAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA TECNOLOGÍA
Muy adecuado para residuos homogéneos y densos. En los biorresiduos se muestra como un sistema robusto, que permite prescindir de abrebolsas y mezcladora. Más apropiado en zonas rurales por su vulnerabilidad ante un mal manejo y/o falta de recursos.
ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS
DEBILIDADES Dependiendo del tipo de volteadora puede llegar a ser el sistema de compostaje que más superficie necesite por tonelada tratada, aunque considerando la mayor eficiencia degradativa por el mezclado puede llegar a acortar tiempos de proceso. Los únicos parámetros de proceso que se pueden controlar directamente son la porosidad de la mezcla y la humedad (si la volteadora dispone de un sistema de riego). Las dimensiones de altura y anchura de las pilas están marcadas por el puente de la volteadora. De necesitar mayor o menor capacidad de tratamiento se debe prolongar o reducir la longitud de las pilas. En modelos con pilas de dimensiones reducidas (altura inferior a 1 m), la evolución del proceso se puede ver afectada por las condiciones ambientales (pérdida de humedad por altas temperaturas, limitación en la temperatura máxima alcanzada en el proceso en épocas frías, exceso de humedad en caso de lluvias torrenciales...). Dificultad para disponer de un sistema de monitorización del proceso en continuo por la necesidad de retirar las sondas y elementos de medición antes de cada volteo. Habitualmente se necesita garantizar una pendiente adecuada de la solera sobre la que se forman las pilas para garantizar una buena captación de lixiviados. Si no están bajo cubierta o techado, todas las aguas pluviales recogidas sobre la zona de pilas se consideran técnicamente como lixiviados y deben ser captados y gestionados. |  | FORTALEZAS Se trataría del sistema de compostaje más eficiente comparando capacidad de control de proceso, el tiempo necesario para completar su tratamiento y los requerimientos del protocolo de trabajo. La combinación de los volteos periódicos que mejoran la porosidad, homogeneidad y reducen el tamaño de partícula del material (lo que incrementa la degradación biológica por los microorganismos), junto con la posibilidad de combinarlos con riegos para mantener la humedad del material en valores óptimos, permiten llegar a garantizar que el ratio de degradación de la materia orgánica frente al tiempo de proceso sea muy alta, con lo que se pueden reducir los tiempos de proceso en cada fase. La diversidad de dimensiones de las volteadoras de puente en cuanto a anchura y altura de las pilas ofrece una enorme flexibilidad a la hora de dimensionar y diseñar los espacios necesarios para la fase o fases del proceso que se desarrollarán en pilas. Por tanto, es un sistema que se emplea en instalaciones de compostaje de cualquier capacidad, desde las más pequeñas a las más grandes. Permite mantener un buena trazabilidad de los lotes en proceso.
OTROS ASPECTOS A DESTACAR
En la relación entre sencillez de la planta y eficiencia de proceso (mayor capacidad de tratamiento en menor tiempo), sería el sistema quizás más ventajoso. Pero precisa que el personal esté bien formado, la planta bien diseñada y dimensionada y, contar con los recursos necesarios para garantizar esa eficiencia. Es un sistema muy versátil donde las inversiones a realizar son compatibles con una ampliación y/o modificación posterior de la planta a otros sistemas de compostaje más sofisticados y tecnificados.
COSTES ASOCIADOS MÁS IMPORTANTES
Los mayores costes de inversión relativos están ligados a la maquinaria, especialmente a la volteadora cuando no se puede optar por modelos sencillos de fabricación local por falta de proveedores o por tratarse de una instalación de grandes dimensiones. La obra civil, por ocupación de superficie también es importante, pero se puede optimizar las necesidades combinando la eficiencia del proceso en este sistema con el diseño de los espacios.

## Mesetas
Pilas volteadas | Capacidad: 100 - 30.000 t/año por planta
Capacidad: 7 - 11 t/m2
DESCRIPCIÓN
Acúmulos de material de hasta 3 metros de altura y de anchura y longitud variables, según sean de forma más bien alargada (como grandes pilas) o más bien rectangular. Se aplica principalmente en fases de maduración para conservar calor y humedad del material y optimizar la superficie ocupada de la planta. En fase de fermentación se aplica principalmente en residuos de lenta degradación (como restos vegetales) que no tienen una fuerte demanda de control de parámetros críticos como la concentración de oxígeno en el interior de la meseta. Admite todas las variantes: volteada o no, con aireación forzada o no, bajo cubierta/tejado o sin ella...
| Sistemas dinámicos |  | Sistemas estáticos
Sistemas abiertos | ✓ |  | ✓
Sistemas semicerrados
Sistemas cerrados
RECURSOS NECESARIOS
Mesetas | 2 a 4 + 8 a 32 semanas (fermentación + maduración)
Instalaciones | Superficie hormigonada y captación de lixiviados. Balsa o depósito de lixiviados. Cierre perimetral. Oficina, vestuarios, aseos. Recomendado: zona de lavado de maquinaria y de almacenamiento de la misma.
Equipos | Opcional: Sistema de ventilación forzada para garantizar niveles de oxígeno dentro del material Opcional: Sistema de monitorización de proceso (sondas de temperatura) y de registro de datos. Opcional: Sistema de cubrición de pilas con lonas de tejido semipermeable.
Maquinaria | Pala cargadora. Trituradora que dé servicio en el municipio o comarca para triturar restos vegetales y generar material estructurante. No tiene que estar en planta. Opcional: Mezcladora (si se trata de un sistema aplicado para la fase de fermentació). Recomendable aunque se trata de una meseta dinámica. Opcional: Volteadora lateral (si se trata de una meseta dinámica). Puede llevar incorporado un sistema de riego. Dependiendo de la calidad de la recogida selectiva (si son biorresiduos) y de la capacidad de la planta será preciso considerar sistemas de pretratamiento (abrebolsas, separación de impropios...) y postratamiento (criba o trommel, mesa densimétrica)
Personal | Dependerá mucho del sistema específico (estático/dinámico, aireado o no, traslados con pala o no) se precisa 1 técnico formado a jornada completa por cada 5.000 t/año de capacidad.
Otros recursos | Al ser un sistema tan flexible, prácicamente todas las posibilidades de combinaciones de elementos que se exponen para las pilas de compostaje (volteos, cubrición, aireación forzada…) se pueden aplicar a este sistema. Dependerá del diseño de la planta, el tipo de residuos, la disponibilidad de material estructurante...
VERSATILIDAD DEL SISTEMA
Es un sistema de compostaje muy flexible, con capacidad de adaptarse fácilmente a diferentes necesidades de capacidades de tratamiento. Muy adecuado para zonas de climas extremos por la posibilidad que ofrece de conservar humedad y temperatura gracias a su baja relación superficie/volumen.
SITUACIONES MÁS VENTAJOSAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA TECNOLOGÍA
Preferentemente aplicable a fases de maduración o en zonas de clima extremo. Muy adecuados para residuos orgánicos de lenta degradación.
ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS
DEBILIDADES El proceso biológico se puede ver resentido en este sistema si no se aplican medidas en el protocolo de trabajo o se introducen elementos que corrijan la evolución de ciertos parámetros (humedad, concentración de oxígeno...). Dificultad de mantener los parámetros de proceso en valores óptimos de forma constante y homogénea (temperatura, humedad, porosidad...). En aplicaciones de este sistema en su variante estática para la fermentación y maduración, será necesario incrementar notablemente el tiempo de tratamiento para llegar a obtener un compost maduro. Dificultad para monitorizar de forma representativa todo el volumen de material en proceso. Los costes de inversión en maquinaria específica de volteo son elevados, pero sin ellos es difícil garantizar la homogeneidad de las condiciones de proceso en todo el volumen del material. Habitualmente se necesita garantizar una pendiente adecuada de la solera sobre la que se forman las pilas para garantizar una buena captación de lixiviados. Si no están bajo cubierta o techado, todas las aguas pluviales recogidas sobre la zona de pilas se consideran técnicamente como lixiviados y deben ser captados y gestionados. |  | FORTALEZAS Ofrece la menor relación superficie/volumen, lo que reduce las necesidades de superficie en la planta si se combina con el mantenimiento óptomo de las condiciones de proceso para garantizar que se mantiene la eficiencia de la actividad biológica de los microorganismos. Permite conservar mejor el calor generado por el proceso y los niveles de humedad del material, lo que es muy adecuado para el tratamiento de residuos con una importante resistencia a la degradación y/o para aplicar en fases del proceso donde la actividad biológica ya esté reducida. De la misma forma es el sistema abierto que mejor resiste o se adapta a condiciones clmatológicas extremas, tanto por exceso de pluviosidad (lluvia y/o nevadas), o por épocas de calor ambiental.
OTROS ASPECTOS A DESTACAR
Es quizás el sistema de compostaje más simple, en el que, si no se incluyen elementos de control de proceso (directos o indirectos), recae sobre el factor tiempo la responsabilidad de completar el proceso. Este sistema, bien manejado, es un recurso muy eficiente para optimizar espacios en fases de maduración o postmaduración (si la fermentación se ha completado adecuadamente) y minimizar las necesidades de control de proceso. Igualmente, es un sistema muy recurrido para instalaciones de compostaje en zonas de climas extremos.
COSTES ASOCIADOS MÁS IMPORTANTES
Cuando se trata de mesetas volteadas, los mayores costes de inversión relativos están ligados a la máquina volteadora, que puede necesitar un tractor u otro elemento motor para operar. Además hay que considerar la pala cargadora para trasladar, mover el material en proceso.

## Compotúneles
Compotúneles / contenedores | Capacidad: 40 - 250 t/año por unidad
Capacidad: 1 a 1,1 t/m2
DESCRIPCIÓN
Contenedores estancos rectangulares, tipo de transporte de mercancías, a los que se les conecta un sistema de ventilación forzada del interior y un sistema de monitorización, control y registro de los parámetros de proceso. Funcionan de manera modular, adquiríendose o alquilándose tantos contenedores en función de la necesidad de capacidad de tratamiento. En ocasiones, sólo se emplean para la fase de fermentación, trasladándose a otra ubicación donde se realiza la maduración directamente el contenedor o vaciando su contenido.
| Sistemas dinámicos |  | Sistemas estáticos
Sistemas abiertos
Sistemas semicerrados
Sistemas cerrados |  |  | ✓
RECURSOS NECESARIOS
Tiempo de proceso | 3 - 4 (fermentación)
Instalaciones | Superficie (preferentemente hormigonada para facilitar el manejo) donde depositar los contenedores. Conexión eléctrica trifásica. Zona de recepción y mezclado. OPCIONAL: - Zona de maduración. - Zona de cribado y afino.
Equipos | El compotúnel integra todos los equipos que necesita para su operación.
Maquinaria | Pala cargadora. Mezcladora. Trituradora que dé servicio en el municipio o comarca para triturar restos vegetales y generar material estructurante. No tiene que estar en planta. OPCIONAL: Criba o trommel. Dependiendo de la calidad de la recogida selectiva (si son biorresiduos) y de la capacidad de la planta será preciso considerar sistemas de postratamiento además de la criba (mesa densimétrica)
Personal | 1 técnico formado a jornada completa por cada 1.000 t/año de capacidad.
Otros recursos
VERSATILIDAD DEL SISTEMA
Es un sistema de compostaje muy robusto y de fácil manejo que minimiza los movimientos de material, aunque necesitas disponer de al menos dos contenedores para que empiece a ser funcional, alcanzándose el óptimo a partir de 4 unidades. Está concebido como un sistema de tratamiento en el mismo lugar donde se genera el residuo, por lo que se enfoca más a los de origen industrial o de grandes generadores. Se puede adaptar a casi cualquier entorno, al contar con una ventilación forzada que reduce la posibilidad de emisiones de gases causantes de malos olores en el proceso.
SITUACIONES MÁS VENTAJOSAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA TECNOLOGÍA
Grandes generadores o generadores industriales con una fuerte estacionalidad, por lo que pueden incrementar o reducir el número de contenedores según sus necesidades. Generadores donde sólo se pretende realizar un tratamiento inicial del residuo orgánico para reducir masa y volumen, abaratando el transporte posterior a otra ubicación para su maduración.
ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS
DEBILIDADES Los tiempos de proceso en los compotúneles no deben exceder las 3 - 4 semanas, con lo que no se puede completar el proceso únicamente en este sistema. Necesidad de un sistema de mezclado eficiente previo del residuo orgánico con el estructurante para garantizar condiciones de mezcla que optimicen el rendimiento de la degradación en el tiempo que dure el proceso en el compotúnel. No se considera el acceso al material en proceso dentro del compotúnel, con lo que toda la información de evolución que no sea de parámetros de medición directa (temperatura, concentración de oxígeno, humedad relativa del aire...) no pueden ser monitorizados ni analizados de ninguna forma. |  | FORTALEZAS Permite el control de varios de los principales parámetros de proceso: temperatura, oxígeno y humedad. Por ello puede llegar a ser un sistema muy eficiente si se combina con volteos/trasiegos cada 2-3 semanas, como se indica en las debilidades. Permite mantener confinado al material y aislado del entorno durante la fase más crítica del proceso en cuanto a potenciales afecciones ambientales (la fase de fermentación). Todos los flujos líquidos, gaseosos y sólidos del proceso son captados y pueden ser gestionados/tratados adecuadamente. Permite una monitorización y registro en contínuo de los datos de proceso, pudiendo disponer de la información necesaria para realizar un diagnóstico preciso de la evolución de cada lote de material que entra a tratamiento. Su capacidad para ser transportados (cargados o vacíos) ofrece la posibilidad de crear una planta de compostaje en el lugar donde el residuo orgánico es generado a la medida de la necesidad de capacidad de tratamiento, ya que se puede destinar el número de compotúneles que sea necesario en cada caso. Este diseño de planta de compostaje se puede concebir bajo diferentes criterios: para realizar únicamente una fase de fermentación con reducción de masa y volumen que abaraten los costes de transporte a otra instalación para su maduración; o bien que la maduración se realice en el mismo sitio, sea en una zona acondicionada en el exterior o dentro de otra serie de compotúneles.
OTROS ASPECTOS A DESTACAR
Sencillez de la instalación y de su manejo. Robustez. Ausencia de olores por proceso. Muy rápida implantación de la instalación y puesta en marcha. Necesidad de considerar como y donde se va a realizar la fase de maduración del proceso.
COSTES ASOCIADOS MÁS IMPORTANTES
Los mayores costes de inversión relativos están ligados al equipo y la tecnología asociada, mientras que los de gestión están relacionados con la logística de distribución de los contenedores y el ajuste de los tiempos de proceso en ellos y un correcto diseño de la maduración.

## Silos verticales
Silos verticales | Capacidad: 250 - 500 t/año por ud.
Capacidad: 2 a 3 t/m2
DESCRIPCIÓN
Reactores estancos rectangulares o cilíndricos, de disposición vertical. El residuo (generalmente acondicionado con material estructurante o complementario) se alimenta por la parte superior del reactor y va descendiendo por gravedad y la acción de palas giratorias por diferentes cámaras. Normalmente tienen una ventilación de aire en sentido ascendente. Modulares. Inicialmente diseñados para el tratamiento de deyecciones ganaderas y residuos SANDACH. Sólo se emplean para la fase de fermentación. Se precisa una maduración posterior para completar el proceso.
| Sistemas dinámicos |  | Sistemas estáticos
Sistemas abiertos
Sistemas semicerrados
Sistemas cerrados | ✓
RECURSOS NECESARIOS
Tiempo de proceso | 3 - 4 (fermentación)
Instalaciones | Superficie hormigonada donde instalar los reactores. Conexión eléctrica. Zona de recepción y mezclado/acondicionamiento (para biorresiduos). Según el modelo de planta: - Zona de maduración. - Zona de cribado y afino.
Equipos | El sistema integra todos los equipos que necesita para su operación.
Maquinaria | Pala cargadora. Mezcladora. Trituradora que dé servicio en el municipio o comarca para triturar restos vegetales y generar material estructurante en el caso de tratar biorresiduos. No tiene que estar en planta. OPCIONAL: Criba o trommel. Dependiendo de la calidad de la recogida selectiva (si son biorresiduos) y de la capacidad de la planta será preciso considerar sistemas de postratamiento además de la criba (mesa densimétrica)
Personal | Se precisa 1 técnico formado a jornada completa por cada 4.000 t/año de capacidad.
Otros recursos | Algunos modelos recomiendan instalar los reactores bajo una zona cubierta para protegerlos de la exposición directa al sol y a las precipitaciones.
VERSATILIDAD DEL SISTEMA
Es un sistema de compostaje modular y de rápida implementación que permite minimizar la necesidad de espacio en la planta. Es un sistema mecánicamente complejo, que no facilita el acceso al material para comprobar las condiciones de proceso. A no ser que se disponga de equipos por duplicado, cualquier avería paraliza la entrada de residuos a la instalación.
SITUACIONES MÁS VENTAJOSAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA TECNOLOGÍA
Grandes generadores o generadores industriales que quieran disponer de un sistema de tratamiento (fermentación) en sus propias instalaciones y no dispongan de mucho espacio. Generadores donde sólo se pretende realizar un tratamiento inicial del residuo orgánico para reducir masa y volumen, abaratando el transporte posterior a otra ubicación para su maduración.
ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS
DEBILIDADES Los tiempos de proceso en los reactores se sitúa entre 3 - 4 semanas, con lo que no se puede completar el proceso únicamente en este sistema. Es un modelo diseñado inicialmente para residuos ganaderos y de mataderos para cumplir normativa SANDACH. Posteriormente se ha adaptado para el tratamiento de residuos orgánicos municipales, pero se ha realizado en otros países y todavía queda por comprobar sus limitaciones en cuanto a composición y presencia de impropios en España. Sistema poco flexible, que obliga a adaptarse a las necesidades de la tecnología y no de los residuos si estos variaran o se quisieran introducir cambios. No completa el proceso. Lo que se obtiene, en el mejor de los casos y de forma excepcional, es un compost muy fresco. Se precisa considerar un sistema de maduración para terminar de estabilizar el compost. No se considera el acceso al material en proceso dentro del compotúnel, con lo que toda la información de evolución que no sea de parámetros de medición directa (temperatura, concentración de oxígeno, humedad relativa del aire...) no pueden ser monitorizados ni analizados de ninguna forma. |  | FORTALEZAS Es el sistema que ocupa una menor superficie de planta en relación a la capacidad de tratamiento. Visualmente ofrecen una imagen positiva del aspecto de la instalación, ya que no se visualiza el residuo en proceso. El material en proceso se encuentra confinado, lo que limita las posibles afecciones ambientales que pudieran darse sobre esa fase del proceso. El funcionamiento y está automatizado y se dispone de una serie de sondas para monitorizar la temperatura como parámetro de evolución del proceso. La carga y descarga de los silos también están automatizadas, lo que reduce los tiempos de operativa de planta.
OTROS ASPECTOS A DESTACAR
Sencillez de la instalación y de su manejo. Ausencia de olores por proceso. Muy rápida implantación de la instalación y puesta en marcha. Necesidad de considerar como y donde se va a realizar la fase de maduración del proceso.
COSTES ASOCIADOS MÁS IMPORTANTES
Los mayores costes de inversión relativos están ligados al equipo y la tecnología asociada. La eficiencia de la planta se consigue cuando se optimiza el rendimiento del equipo en la fermentación y se diseña una maduración acorde con las características y cantidades del material que sale del silo.

## Tambores
Tambores | Capacidad: de 100 a 3.000 t/año por unidad
Capacidad: 12 - 30 t/m2
DESCRIPCIÓN
Sistemas modulares de carga contínua o discontínua en cilindros de mayor o menor longitud y que poseen un mecanismo de giro exterior (gira todo el cilindro) o interior (únicamente se mueve el material en proceso). Son una evolución a una mayor escala de los compostadores electromecánicos.
| Sistemas dinámicos |  | Sistemas estáticos
Sistemas abiertos
Sistemas semicerrados
Sistemas cerrados | ✓
RECURSOS NECESARIOS
Tiempo de proceso | Muy variable dependiendo de la tecnología. Habitualmente entre 2 y 6 semanas.
Instalaciones | Tambores (al menos 3 si son de carga discontínua). Zona de paso y trabajo de maquinaria (carga y descarga). Sistema de depuración de aire (habitualmente biofiltros). Zona de recepción y mezclado. Conexión eléctrica. Para completar el proceso en planta: - Zona de maduración. - Zona de cribado y afino.
Equipos | Los proveedores facilitan todos los equipos relacionados con el funcionamiento y manejo del tambor (ventiladores, sondas, equipo de control,...)
Maquinaria | Pala cargadora. Trituradora que dé servicio en el municipio o comarca para triturar restos vegetales y generar material estructurante. No tiene que estar en planta. OPCIONAL: Criba o trommel. Dependiendo de la calidad de la recogida selectiva (si son biorresiduos) y de la capacidad de la planta será preciso considerar sistemas de pretratamiento (abrebolsas, trommel, overband, Foucault, separador de rodantes...) y de postratamiento además de la criba (mesa densimétrica)
Personal | Se precisa 1 técnico formado a jornada completa por cada 2.000 t/año de capacidad.
Otros recursos | Dependiendo de la tecnología se incluyen más o menos elementos de la planta integrados en el sistema de compostaje. Desde mezcladoras, sistemas de alimentación automática a los tambores, sistemas integrados de depuración de aire…
VERSATILIDAD DEL SISTEMA
Es un sistema enfocado a simplificar el manejo de la instalación mediante la automatización del proceso y evitar necesidad de actuar externamente sobre el material o tener que trasladarlo entre espacios dentro de las instalaciones. Reduce necesidades de personal y de horas de trabajo de pala y volteadora, pero ofrece muy poca flexibilidad a la instalación para modificar capacidades (por arriba o por abajo) y/o tipología de los residuos a tratar. Dada la complejidad tecnológica de algunos de los modelos se han producido importantes fracasos en su implantación.
SITUACIONES MÁS VENTAJOSAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA TECNOLOGÍA
Su mayor ventaja se aplicaría hacia industrias generadoras de residuos orgánicos en su producción que quieren hacerse cargo de ellos de una manera que no les suponga transformarse en expertos en compostaje, si no que quieren contar con un sistema automatizado de tratamiento que puedan integrar fácilmente en sus líneas de producción. A nivel de otras aplicaciones, el fuerte coste de inversión y la limitación en la posibilidad de incluir cambios en la operativa de planta, se deben tener presentes. Gran capacidad de control de las condiciones de proceso frente a otros sistemas o tecnologías. Adecuado para grandes instalaciones y/o cercanía a población por ser un sistema cerrado con tratamiento de todos los efluentes de salida.
ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS
DEBILIDADES No es un sistema flexible, ya que el número de tambores y sus dimensiones se calculan para una capacidad de tratamiento determinada. Si esta se reduce o se incrementa sólo se puede adaptar mediante variaciones del tiempo de residencia del material o del volumen de carga, lo que afecta a las condiciones de proceso. El tiempo de proceso viene pre-establecido por el fabricante, con pocas posibilidades de modificación, con lo que no siempre se puede garantizar que el material de salida tenga las condiciones adecuadas para ser ya considerado como un compost. Puede ser necesario prolongar la maduración fuera del tambor, por lo que se necesitaría un espacio acondicionado en la planta y los equipos adecuados. Algunas tecnologías no consiguen una buena gestión de la humedad del material dentro del tambor, corriendo el riesgo de que se genere una cantidad de lixiviados demasiado elevada y que afecte a las condiciones del proceso. Es por eso que la mayoría de estas tecnologías están enfocadas hacia procesos de biosecado más que de compostaje propiamente dicho. Esto se refleja en una enorme dependencia del material complementario adecuado en todo momento. Cualquier avería, reparación o repuestos dependen del servicio postventa del fabricante, la mayoría de ellos empresas extranjeras, lo que debe ser estudiado para garantizar no sólo que la planta no se verá detenida por un período de tiempo prolongado ante cualquier problema, si no que el servicio se va a poder garantizar (por lo menos) durante el tiempo de amortización de la planta. |  | FORTALEZAS El material en proceso se encuentra confinado, lo que evita afecciones ambientales negativas por olores. El funcionamiento puede ser automatizado mediante la programación de los giros del tambor y su frecuencia. Si el tipo de material estructurante/complementario y la proporción de mezcla son adecuadas se pueden garantizar condiciones de porosidad por las rotaciones del material. En zonas de climas cálidos favorecen la evaporación de excesos de humedad iniciales del residuo, por su menor relación superficie/volumen, que favorece el intercambio de calor con el ambiente y, con ello, la pérdida de humedad.
OTROS ASPECTOS A DESTACAR
A nivel de imagen y de apariencia de sofisticación del proceso biológico quizás se pueda considerar como el sistema de compostaje más aparente. Sin embargo, la dependencia del material estructurante o complementario para garantizar ausencia de problemas dentro del tambor se vuelve muy elevada, al combinarse con la falta de acceso al material en proceso y el no poder actuar de forma independiente y específica en la parte del material en proceso que pudiera estar en condiciones inadecuadas.
COSTES ASOCIADOS MÁS IMPORTANTES
Los mayores costes de inversión relativos están ligados al equipo y la tecnología asociada. La eficiencia del sistema reside en el control de la humedad del material durante el tiempo que se mantiene en el interior del tambor.

## Pilas vent. forzada (cubiertas)
Pilas con ventilación forzada cubiertas | Capacidad: 300 - 10.000 t/año por planta
Capacidad: - t/m2
DESCRIPCIÓN
Hileras o pilas constituidas sobre un circuito de ventilación (tuberías perforadas) conectado a un ventilador centrífugo y cubiertas con una lona de tejido semipermeable. El sentido de la ventilación puede ser en impulsión (soplado) o depresión (aspirado). El funcionamiento del ventilador se realiza habitualmente mediante un control temporizado de ciclos de encendido y apagado. En algunas tecnologías se incluye control de los niveles de oxígeno.
CLASIFICACIÓN | Sistemas dinámicos |  | Sistemas estáticos
Sistemas abiertos
Sistemas semicerrados |  |  | ✓
Sistemas cerrados
RECURSOS NECESARIOS
Tiempo de proceso | 2 a 4 + 8 a 12 semanas (fermentación + maduración)
Instalaciones | Superficie hormigonada con circuito de ventilación y captación perimetral de lixiviados. Balsa o depósito de lixiviados. Cierre perimetral. Oficina, vestuarios, aseos.
Equipos | Sistema de ventilación (ventiladores + control temporizado de funcionamiento). Sistema de monitorización de proceso (sondas de temperatura) y de registro de datos. Sistema de cubrición de pilas con lonas de tejido semipermeable. Sistema de depuración de aire si la ventilación es en depresión.
Maquinaria | Pala cargadora Trituradora que dé servicio en el municipio o comarca para triturar restos vegetales y generar material estructurante. No tiene que estar en planta. Mezcladora (indispensable para garantizar eficiencia de proceso) Dependiendo de la calidad de la recogida selectiva (si son biorresiduos) y de la capacidad de la planta será preciso considerar sistemas de pretratamiento (abrebolsas, separación de impropios...) y postratamiento (criba o trommel, mesa densimétrica)
Personal | Si la extensión y recogida de las pilas se realiza mediante un sistema automático se precisa 1 técnico formado a jornada completa por cada 1.000 t/año de capacidad.
Otros recursos | Lonas de tejido semipermeable del tipo GoreTex® o similares (Incabo, TopTex, GoreCover...) para cubrir las pilas.
VERSATILIDAD DEL SISTEMA
Es un sistema de compostaje que se aplica fundamentalmente a la fase de fermentación, ya que permite garantizar los niveles de oxígeno en el interior del material. La ventilación se puede plantear en soplado o en aspirado (en cuyo caso se precisa/recomienda un sistema de depuración del aire).
SITUACIONES MÁS VENTAJOSAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA TECNOLOGÍA
Al incluir un elemento de control de emisiones y de mejora estética como son las lonas, este sistema se emplea también en zonas urbanas Dada la gran variedad de la capacidad de tratamiento de este sistema de compostaje se puede aplicar en numerosas situaciones, aunque principalmente son más adecuadas para entornos rurales o semiurbanos, donde hay una cierta distancia a viviendas. Al no depender de una volteadora de puente se puede variar hasta un 20 % la altura de las pilas en momentos puntuales, lo que permite absorber picos estacionales.
ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS
DEBILIDADES El material en proceso puede llegar a alcanzar temperaturas termófilas por encima de 70 ºC durante largos períodos de tiempo, lo que afecta negativamente a la calidad agronómica del compost final. Los sistemas de monitorización suelen limitarse a uno o dos puntos de medición de toda la pila, lo que les resta representatividad. En algunas tecnologías los costes de mantenimiento de los equipos de medición de gases son relativamente elevados por la necesidad de sustituir sensores cada pocos meses. Dada la cubrición de toda la superficie de la pila con lonas, no se puede acceder fácilmente al material para comprobar su estado, especialmente la humedad. Las lonas son un tejido muy pesado, especialmente cuando están húmedas, con lo que, para que la operación de cubrir y descubrir sea eficiente se necesita un sistema de extensión y recogida automático. Se necesita optimizar las condiciones de la mezcla inicial de materiales para poder tener un proceso eficiente en las primeras semanas. Al ser un sistema estático se recomienda incorporar volteos/traslados del material cada 2-3 semanas en las primeras 6-8 semanas de proceso, donde se homogenice nuevamente la mezcla de materiales, se recupere porosidad y se ajuste la humedad. De no ser así el proceso pierde eficiencia de manera notable y será preciso prolongar el proceso varias semanas más para tener un compost maduro. Necesidad de mantenimiento y limpieza de la zona sobre la que se constituye la pila para garantizar que los orificios de ventilación no se obturan. Menor eficiencia de los riegos al tener que ser fundamentalmente superficial. |  | FORTALEZAS Capacidad de control de las condiciones de proceso, fundamentalmente de la concentración de oxígeno dentro de las pilas, lo que, sumado al efecto de retención de moléculas de compuestos gasesosos causantes de olor por el tejido de las lonas, evita episodios de malos olores. Contribuyen a mantener una buena imagen de la planta, con aspecto de limpieza y orden de las instalaciones. Minimizar las necesidades de movimiento y/o traslado del material en proceso. Capacidad de monitorizar en continuo el proceso, garantizando que cumple con los requisitos establecidos para asegurar temperatura mínima y tiempo. Relativa sencillez del sistema en cuanto a requerimientos técnicos e inversión. Flexibilidad para adaptarse al compostaje de diferentes tipologías de residuos orgánicos y condiciones de trabajo. Posibilidad de ubicar las instalaciones en zonas cerca de poblaciones.
OTROS ASPECTOS A DESTACAR
La cubrición de las pilas les da una apariencia estética que transmite una imagen positiva a la instalación, con lo que indirectamente cuida un aspecto visual que muchos otros sistemas no tienen en consideración. Existe una variante de este sistema donde la mezcla de residuos orgánicos y estructurante se introduce directamente en un tubo de lona semipermeable de grandes dimensiones, como un embutido, conectado a un sistema de ventilación forzada.
COSTES ASOCIADOS MÁS IMPORTANTES
Los mayores costes de inversión están ligados a la obra civil y al sistema de cubrición con lonas, una partida que en muchos casos podría hacerse con proveedores locales. En la explotación se debe controlar el mantenimiento del sistema de ventilación y de la captación de lixiviados. Porque el proceso esté bajo cubierta y no se perciba mal olor no quiere decir que se esté haciendo bien.

## Silos aireados
Silos aireados | Capacidad: 400 - 20.000 t/año por planta
Capacidad: - t/m2
DESCRIPCIÓN
Espacios delimitados por tres paredes y cuya superficie cuenta con un sistema de ventilación, generalmente por impulsión de aire a presión, sobre el que se deposita la mezcla de residuos orgánicos y estructurante para su compostaje. La ventilación funciona de manera temporizada para garantizar los niveles de oxígeno dentro de la masa. Posibilidad de incrementar capacidad de tratamiento mediante variaciones en la altura de carga. Tiempos de residencia largos.
| Sistemas dinámicos |  | Sistemas estáticos
Sistemas abiertos |  |  | ✓
Sistemas semicerrados |  |  | ✓
Sistemas cerrados
RECURSOS NECESARIOS
Tiempo de proceso | 4 + 8 + 4 semanas (fermentación + maduración + postmaduración)
Instalaciones | Superficie hormigonada con sistema de tuberías de ventilación embebidas en el suelo (con spigots) o a lo largo de surcos embebidas en grava o material estructurante. Sistema de captación de lixiviados integrado en el sistema de ventilación y/o en los canales donde van las tuberías. Sistema de ventilación conectado a ventiladores centrífugos de alta presión. Como generalmente solo busca garantizar niveles de oxígeno se trata de ventiladores de baja potencia. Zona de recepción y de mezclado. Zona de cribado. Depósito de lixiviados. Cierre perimetral. Oficina, vestuarios, aseos. Zona de lavado de maquinaria y de almacenamiento de la misma.
Equipos | Opcional: Sistema de monitorización de proceso (sondas de temperatura) y de registro de datos. Sistema de riego superficial por aspersión o por mangueras exudantes.
Maquinaria | Pala cargadora. Mezcladora. Trituradora que dé servicio en el municipio o comarca para triturar restos vegetales y generar material estructurante. No tiene que estar en planta. Criba o trommel. Dependiendo de la calidad de la recogida selectiva (si son biorresiduos) y de la capacidad de la planta será preciso considerar sistemas de postratamiento además de la criba (mesa densimétrica)
Personal | 1 técnico formado a jornada completa por cada 1.000 t/año de capacidad.
Otros recursos | Se puede combinar con cubrición de las pilas con lonas de tejido semipermeable del tipo GoreTex® o similares (Incabo, TopTex, GoreCover...) para cubrir los silos. En este caso se necesitaría un sistema de extensión y recogida motorizado de las lonas.
VERSATILIDAD DEL SISTEMA
Es un sistema de compostaje muy robusto y de fácil manejo que minimiza los movimientos de material. Se puede adaptar a casi cualquier entorno, al contar con una ventilación forzada que reduce la posibilidad de emisiones de gases causantes de malos olores en el proceso.
SITUACIONES MÁS VENTAJOSAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA TECNOLOGÍA
Adecuado para zonas con fuerte estacionalidad en la generación de biorresiduos, ya que se puede jugar con las alturas de carga en los silos. Al ser un sistema estático no requiere una separación previa de los impropios (mientras no afecten al funcionamiento de la mezcladora). Es imprescindible garantizar la disponibilidad de material estructurante/complementario para asegurar la eficiencia del sistema al ser estático.
ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS
DEBILIDADES Se suelen plantear tiempos de residencia largos en cada fase (3-4 semanas en fermentación y de 6-8 semanas en maduración). Esto genera una heterogeneidad y una estratificación vertical en las condiciones de proceso al pasar el material tanto tiempo sin ser volteado para recuperar porosidad, homogeneidad y humedad. Esto provoca que se deban prolongar los tiempos de proceso más allá de los valores marcados inicialmente en el dimensionamiento para poder conseguir un compost estabilizado. En ocasiones esta post-maduración se hace en sistemas dinámicos. Poca eficiencia de riego, ya que únicamente es superficial, con lo que no llega a todo el volumen del material en proceso. En algunas propuestas, donde no hay una separación física entre los diferentes lotes de material que se aportan a proceso, es difícil mantener una trazabilidad de estos y de que el lote de producto final responda realmente a los materiales de entrada a partir de los que se considera que se ha producido. Si no están bajo lona o bajo cubierta son sistemas sensibles a fuertes lliuvias o nevadas si no se toman acciones correctoras (volteos, movimientos o traslados del material...) |  | FORTALEZAS Presenta una capacidad de control de proceso en base a garantizar contenidos de oxígeno que eviten fenómenos de anaerobiosis que generarían malos olores. Permite una programación del funcionamiento de los ventiladores mediante ciclos temporizados de encendido y apagado, lo que garantiza la capacidad de poder mantener las condiciones aerobias del material si la porosidad de este es correcta. Permite la captación de los lixiviados generados sin que se extiendan por la zona de fermentación de forma incontrolada. Cuenta con una flexibilidad en la capacidad de tratamiento, al poder incrementar la altura de carga de los silos en los momentos puntuales de mayores entradas de residuos orgánicos a planta pudiendo, de esta manera, conservar los tiempos de proceso en los silos. Puede incorporar un sistema de monitorización de temperatura en continuo. El coste energético de tratamiento es bajo, ya que se suelen instalar ventiladores de poca potencia eléctrica.
OTROS ASPECTOS A DESTACAR
Sencillez de la instalación y de su manejo. Robustez. Ausencia de olores por proceso. Baja eficiencia si no hay una fase de postmaduración o si no se introducen volteos/movimientos frecuentes de material para optimizar las condiciones de proceso.
COSTES ASOCIADOS MÁS IMPORTANTES
Los mayores costes de inversión están ligados a la obra civil. En la explotación se debe controlar que la porosidad y humedad del material se mantienen con la mayor homogeneidad que sea posible.

## Túneles compostaje
Túneles de compostaje | Capacidad: plantas a partir de 2.000 t/año
Capacidad: 10 a 20 t/m2
DESCRIPCIÓN
Espacios rectangulares estancos dispuestos en bateria y construidos en hormigón armado. Disponen de un falso suelo en su interior bajo el que hay un sistema de ventilación forzada (en presión o en depresión) con captación de lixiviados, un sistema de riego del material y un sistema de monitorización, control y registro de los parámetros de proceso. Capacidad de automatización del control del proceso en base a parámetros como la temperatura y/o la concentración de oxígeno en el material. La carga puede ser por la puerta o por el techo, mientras que la descarga siempre es por la puerta. Lo más habitual es realizarlo con cargador frontal, pero también hay tecnologías con carga y/o descarga automáticas.. La ventilación se hace mediante ventiladores centrífugos de alta presión situados detrás del túnel. Todo el aire que se hace pasar por el material se conduce posteriormente a un sistema de depuración. En ocasiones, sólo se emplean para la fase de fermentación, trasladándose a otra ubicación donde se realiza la maduración directamente el contenedor o vaciando su contenido.
| Sistemas dinámicos |  | Sistemas estáticos
Sistemas abiertos
Sistemas semicerrados
Sistemas cerrados |  |  | ✓
RECURSOS NECESARIOS
Tiempo de proceso | Óptimo 2 semanas. No más de 3 semanas antes de vaciar el túnel
Instalaciones | Túneles (al menos 3) (incluyendo ventiladores, captación y almacenamiento de lixiviados, sistema de riego (con lixiviados o con agua limpia) y sistema de monitorización y control de proceso). Zona de paso y trabajo de maquinaria (carga y descarga). Sistema de depuración de aire (habitualmente biofiltros). Zona de recepción y mezclado. Conexión eléctrica. Para completar el proceso en planta: - Zona de maduración. - Zona de cribado y afino.
Equipos | Los proveedores facilitan todos los equipos relacionados con el funcionamiento y manejo del túnel (ventiladores, sondas, equipo de control, bombas de riego…)
Maquinaria | Pala cargadora. Mezcladora. Trituradora que dé servicio en el municipio o comarca para triturar restos vegetales y generar material estructurante. No tiene que estar en planta. OPCIONAL: Criba o trommel. Dependiendo de la calidad de la recogida selectiva (si son biorresiduos) y de la capacidad de la planta será preciso considerar sistemas de pretratamiento (abrebolsas, trommel, overband, Foucault, separador de rodantes...) y de postratamiento además de la criba (mesa densimétrica)
Personal | Se precisa 1 técnico formado a jornada completa por cada 2.000 t/año de capacidad.
Otros recursos | Hay tecnologías de túneles que incluyen carga y descarga automáticos de los mismos. La alimentación automática se puede realizar mediante tolva, cintas transportadoras y sistema de distribución del material, bien a través del techo o por un equipo de contas móviles extensibles que acceden por la puerta frontal del túnel. La descarga se realiza mediante una máquina con varias fresas y rodillos que va accediendo al interior del túnel desde la puerta frontal, desagregando el material en proceso y entregándolo a una cinta transportadora que lo lleva hasta una cinta de mayor caudal, ubicada frente a los túneles, que lo transporta hasta la zona de maduración.
VERSATILIDAD DEL SISTEMA
Es un sistema de compostaje muy robusto, en cuanto a que no se ve limitado en su funcionamiento por el contenido en impropios del residuo. Al ser un sistema cerrado y con capacidad de tratamiento y depuración de todos los efluentes que salen permite la minimización de las afecciones ambientales durante la fase inicial del proceso. Dada su limitación del tiempo de residencia (2-3 semanas), hay sistemas que presentan un protocolo de trabajo en el que el material se trasvasa de un túnel a otro tras dos semanas de proceso, dando así dos períodos consecutivos de tratamiento en este sistema.
SITUACIONES MÁS VENTAJOSAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA TECNOLOGÍA
Concebido para instalaciones con una capacidad de tratamiento elevada y donde se pretende optimizar espacios y reducir los movimientos de material. Muy apto para residuos orgánicos municipales. Menos eficiente en residuos de origen agrícola o ganadero. En el caso de los lodos de depuradora se necesita una importante proporción de material estructurante para que la mezcla en proceso mantenga la porosidad.
ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS
DEBILIDADES No es un sistema flexible, ya que el número de túneles y sus dimensiones se calculan para una capacidad de tratamiento determinada. Si esta se reduce o se incrementa sólo se puede adaptar mediante variaciones de la altura de carga en el túnel (que pueden resultar negativas para el proceso biológico) y del tiempo de residencia del material en los mismos. Necesidad de limpieza tras cada descarga para garantizar que los orificios del falso suelo no se han taponado por restos de material que haya sido presionado sobre ellos. Ventiladores con una alta potencia eléctrica instalada. Habitualmente entre 6 y 15 kW. Según pasa el tiempo, el material en el interior del túnel va teniendo una heterogeneidad en sus condiciones (porosidad, humedad...) y aparecen vías preferentes para el paso del aire, lo que merma su eficiencia. No permite tiempos de residencia largos sin que se extraiga el material y se reacondicione. Algunos protocolos de manejo de túneles favorecen una subida muy rápida de la temperatura del material generada por el proceso, lo que puede llevar a causar inhibiciones de la actividad biológica de los microorganismos si el material introducido en el túnel presenta pH ácido o neutro. El único acceso es la puerta frontal, con lo que no se pueden comprobar las condiciones de proceso en todo el volumen de material en proceso ni tomar muestras. Es imprescindible atender las condiciones del sistema de depuración de aire (en especial si es mediante biofiltros) para garantizar su correcto funcionamiento. La medición real de los contenidos de gases (fundamentalmente oxígeno) en el material en proceso sufre muchos problemas de mantenimiento y en la mayoría de las tecnologías que todavía la incluyen deja de ser funcional al poco tiempo. Necesidad de revisar periódicamente el estado del falso suelo de los túneles para prevenir roturas de losas por el paso de la maquinaria pesada. |  | FORTALEZAS Se trata de un sistema que permite el control de varios de los principales parámetros de proceso: temperatura, oxígeno y humedad. Por ello puede llegar a ser un sistema muy eficiente si se combina con volteos/trasiegos cada 2-3 semanas, como se indica en las debilidades. Permite mantener confinado al material y aislado del entornon durante la fase más crítica del proceso en cuanto a potenciales afecciones ambientales (la fase de fermentación). Todos los flujos líquidos, gaseosos y sólidos del proceso son captados y pueden ser gestionados/tratados adecuadamente. Permite una monitorización y registro en contínuo de los datos de proceso, pudiendo disponer de la información necesaria para realizar un diagnóstico preciso de la evolución de cada lote de material que entra a tratamiento. Se puede realizar una programación del control de proceso en base a diferentes módulos independientes donde el inicio, final y las acciones (encendido/apagado de ventiladores y su potencia, riego del material, parámetros y valores consigna para activar diferentes tipos de alarmas y la acción que desencadenan...) son definidos por el personal técnico de la planta. Cada módulo se puede programar atendiendo a las necesidades de control de diferentes momentos de proceso (llenado de túnel, inicio de proceso, subida de temperatura hasta fase termófila, control de proceso en la fase termófila, higienización, riego, enfriamiento del material, apertura de túnel...), pudiéndose crear un número indefinido de módulos. La combinación de diferentes módulos para que funcionen en serie y/o que determinados eventos inicien o concluyan determinados módulos, es lo que se denomina como "receta". De esta forma se pueden crear recetas diferentes para atender diferentes necesidades del proceso por cambios en el tipo de residuo a tratar, en el tipo de estructurante, en la proporción de mezcla, en los tiempos de proceso, en la época del año....
OTROS ASPECTOS A DESTACAR
Gran capacidad de control de las condiciones de proceso frente a otros sistemas o tecnologías. Adecuado para grandes instalaciones y/o cercanía a población por ser un sistema cerrado con tratamiento de todos los efluentes de salida (gaseosos, líquidos y sólidos). Variantes de túneles en sistemas de membranas semipermeables instaladas en cubiertas retráctiles.
COSTES ASOCIADOS MÁS IMPORTANTES
Los mayores costes de inversión están ligados a la obra civil. En la explotación se debe asegurar el correcto mantenimiento y limpieza de los túneles, especialmente de los orificios de los falsos suelos. Las recetas de control del túnel deben adaptarse a las necesidades de los residuos a compostar y de la mezcla realizada.

## Trincheras
Trincheras | Capacidad: plantas a partir de 2.000 t/año
Capacidad: 10 a 15 t/m2
DESCRIPCIÓN
Sistema de compostaje donde el material se va disponiendo en un espacio longitudinal o canal delimitado por paredes sobre las que se desplaza una máquina volteadora que puede estar completamente automatizada. El residuo fresco se aporta por uno de los extremos del canal o trinchera y, tras cada volteo, se traslada una determinada distancia hacia atrás. De esta forma la trinchera se alimenta con residuo por un extrema y el material que ha completado el tiempo de proceso sale por el extremo contrario de esta. Puede llevar asociado un sistema de ventilación forzada para garantizar condiciones aerobias en todo el proceso. Es un sistema utilizado preferentemente para la fase de fermentación.
| Sistemas dinámicos |  | Sistemas estáticos
Sistemas abiertos
Sistemas semicerrados | ✓
Sistemas cerrados
RECURSOS NECESARIOS
Tiempo de proceso | 2 a 4 semanas, dependiendo del tipo de residuo
Instalaciones | Trincheras (con o sin cubierta). Zona de recepción. Zona de paso y trabajo de maquinaria (carga y descarga). Sistema de depuración de aire (habitualmente biofiltros). Conexión eléctrica. Para completar el proceso en planta: - Zona de maduración. - Zona de cribado y afino. Dependiendo del tipo de residuo: - Zona de recepción y mezclado.
Equipos | OPCIONAL: - Sistema de ventilación forzada - Sistema de tratamiento y depuración del aire (si la ventilación forzada es en depresión) - Sistema de riego
Maquinaria | Pala cargadora. Volteadora de trinchera (1 ó más) con sistema transfer para cambiar de trinchera. Mezcladora (opcional, dependiendo del tipo de residuo y del protocolo de trabajo en planta) Trituradora que dé servicio en el municipio o comarca para triturar restos vegetales y generar material estructurante. No tiene que estar en planta. OPCIONAL: Criba o trommel. Dependiendo de la calidad de la recogida selectiva (si son biorresiduos) y de la capacidad de la planta será preciso considerar sistemas de pretratamiento (abrebolsas, trommel, overband, Foucault, separador de rodantes...) y de postratamiento además de la criba (mesa densimétrica)
Personal | Se precisa 1 técnico formado a jornada completa por cada 4.000 t/año de capacidad.
Otros recursos | En algunos casos se incorpora sistema de riego, bien a través de la volteadora o por aspersores. Lo monitorización del proceso está muy limitada por la dificultad de acceso al material en las trincheras para introducir y extraer sondas entre volteo y volteo.
VERSATILIDAD DEL SISTEMA
Es un sistema concebido para tratar correctamente y de forma muy automatizada residuos orgánicos muy densos y homogéneos (estiércoles, lodos de depuradora), gracias a la elevada frecuencia de volteos y al control durecto o indirecto de ciertos parámetros (porosidad, humedad, temperatura...). Minimiza la necesidad de traslados de material y de horas de trabajo de cargadores frontales en la planta. Algunos sistemas ya incluyen un confinamiento casi total del material dentro de la trinchera, al tenerlo cubierto con unas lonas semirrígidas que se van abriendo al paso de la volteadora.
SITUACIONES MÁS VENTAJOSAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA TECNOLOGÍA
Concebido para instalaciones con una capacidad de tratamiento elevada y donde se pretende optimizar espacios, automatizar el proceso y reducir los movimientos de material. Muy apto para residuos orgánicos densos y homogéneos.
ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS
DEBILIDADES No es un sistema flexible, ya que el número de trincheras y sus dimensiones se calculan para una capacidad de tratamiento determinada. Si esta se reduce o se incrementa sólo se puede adaptar mediante variaciones en la frecuencia de volteo de las trincheras, lo que modifica del tiempo de residencia del material. La obra civil debe ser muy precisa para asegurar que los muros de las trincheras son perfectamente paralelos y mantienen la misma altura a todo lo largo. No hay una monitorización del proceso, siendo esta (en el mejor de los casos) parcial y/o por medición manual. La correcta captación de lixiviados es compleja y puede llevar a problemas si no está bien ejecutada. Ventiladores con una alta potencia eléctrica instalada. Habitualmente entre 5 y 10 kW. En caso de avería de la máquina volteadora no se puede operar en la planta de ninguna otra manera. La alta frecuencia de volteo favorece la pérdida de humedad del material, por lo que en los tramos finales de las trincheras el material puede estar demasiado seco para que el proceso sea eficiente. Sistemas de riego eficientes son difíciles de implementar. No permite tiempos de residencia largos sin que la merma de altura del material por el proceso degradativo afecte a las condiciones de proceso (baja humedad, pérdida de calor...). En el caso de biorresiduos, si el contenido en impropios es elevado (especialmente vidrio), la máquina sufre un importante desgaste de los dientes de la fresa, teniendo que sustituirlos con frecuencia. |  | FORTALEZAS Ofrece una gran eficiencia de proceso ante el compostaje de restos orgánicos con elevada densidad y plasticidad, como estiércoles y lodos de depuradora o de actividades agrícolas. La elevada frecuencia de volteos permite evitar que se formen agregados, mantiene la porosidad y la homogeneidad del material, y reduce excesos de humedad. Gracias a esto se consigue una importante eficiencia en el proceso degradativo, con lo que en cortos tiempos de residencia se consigue que el material alcance un grado de madurez importante, pudiendo llegar a alcanzar (en casos muy concretos) el nivel legal de un "compost fresco". La posibilidad de automatizar el funcionamiento de la instalación, de tal forma que los volteos se realicen sin necesidad de la presencia física de los operarios en la planta, pudiendo incluso programarse para que se realicen en horarios nocturnos, cuando las posibles afecciones por los volteos como olores no tendrán tanta incidencia y cuando el coste de la energía tiene un precio menor.
OTROS ASPECTOS A DESTACAR
Gran eficiencia de proceso para residuos ganaderos y lodos de depuradora. Bien diseñada y construida permite una elevada capacidad de tratamiento con una gran parte del trabajo realizado de forma automatizada.
COSTES ASOCIADOS MÁS IMPORTANTES
Los mayores costes de inversión están ligados a la obra civil, que debe ser muy precisa para evitar problemas de operación. En la explotación se debe establecer una frecuencia de volteo óptima en cuanto a horarios/coste de la energía y el efecto sobre el material en tratamiento.

## Pilas ventilación forzada
Pilas con ventilación forzada | Capacidad: 300 - 10.000 t/año por planta
Capacidad: - t/m2
DESCRIPCIÓN
Hileras o pilas constituidas sobre un circuito de ventilación (tuberías perforadas) conectado a un ventilador centrífugo. El sentido de la ventilación puede ser en impulsión (soplado) o depresión (aspirado). El funcionamiento del ventilador se realiza habitualmente mediante un control temporizado de ciclos de encendido y apagado.
CLASIFICACIÓN | Sistemas dinámicos |  | Sistemas estáticos
Sistemas abiertos |  |  | ✓
Sistemas semicerrados
Sistemas cerrados
RECURSOS NECESARIOS
Tiempo de proceso | 4 + 12 semanas (fermentación + maduración)
Instalaciones | Superficie hormigonada con circuito de ventilación y captación perimetral de lixiviados. Balsa o depósito de lixiviados. Cierre perimetral. Oficina, vestuarios, aseos.
Equipos | Sistema de ventilación (ventiladores + control temporizado de funcionamiento). Sistema de monitorización de proceso (sondas de temperatura) y de registro de datos. Sistema de depuración de aire (si la ventilación es en aspiración)
Maquinaria | • Pala cargadora (según la capacidad de la instalación). • Mezcladora (adaptada al tamaño de planta). • Criba. • Trituradora (que no debería estar asociada a la planta, de tal modo que operaría en la zona realizando trituración de restos vegetales leñosos de podas y sería una actividad económica independiente de la planta de compostaje pero a la que proveería de material estructurante). Según el nivel de impropios en el biorresiduo de entrada y la capacidad de la instalación: - sistema de pretratamiento (abrebolsas, trommel, overband, Foucault, separador de rodantes...). - sistema de cribado y afino (trommel, mesa densimétrica)
Personal | Se precisa 1 técnico formado a jornada completa por cada 1.000 t/año de capacidad.
Otros recursos | Posibilidad de aplicar lonas de tejido semipermeable (tipo GoreTex®) para cubrir las pilas. Ver ficha de Pilas de ventilación forzada cubiertas.
VERSATILIDAD DEL SISTEMA
Es un sistema de compostaje que se aplica fundamentalmente a la fase de fermentación, ya que permite garantizar los niveles de oxígeno en el interior del material. La ventilación se puede plantear en soplado o en aspirado (en cuyo caso se precisa/recomienda un sistema de depuración del aire).
SITUACIONES MÁS VENTAJOSAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA TECNOLOGÍA
Dada la gran variedad de la capacidad de tratamiento de este sistema de compostaje se puede aplicar en numerosas situaciones, aunque principalmente son más adecuadas para entornos rurales o semiurbanos, donde hay una cierta distancia a viviendas. Al no depender de una volteadora de puente se puede variar hasta un 20 % la altura de las pilas en momentos puntuales, lo que permite absorber picos estacionales.
ANÁLISIS DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS
DEBILIDADES Se necesita optimizar las condiciones de la mezcla inicial de materiales para poder tener un proceso eficiente en las primeras semanas. Al ser un sistema estático se recomienda incorporar volteos/traslados del material cada 2-3 semanas en las primeras 6-8 semanas de proceso, donde se homogenice nuevamente la mezcla de materiales, se recupere porosidad y se ajuste la humedad. De no ser así el proceso pierde eficiencia de manera notable y será preciso prolongar el proceso varias semanas más para tener un compost maduro. Necesidad de mantenimiento y limpieza de la zona sobre la que se constituye la pila para garantizar que los orificios de ventilación no se obturan. Menor eficiencia de los riegos al tener que ser fundamentalmente superficial. |  | FORTALEZAS Capacidad de control de las condiciones de proceso, fundamentalmente de la concentración de oxígeno dentro de las pilas, lo que evita episodios de malos olores. La combinación del tamaño y forma de la pila con la ventilación forzada permite conseguir temperaturas muy adecuadas durante toda el tiempo que el material se mantenga en este sistema. Minimizar las necesidades de movimiento y/o traslado del material en proceso. Capacidad de monitorizar en continuo el proceso, garantizando que cumple con los requisitos establecidos para asegurar temperatura mínima y tiempo. Relativa sencillez del sistema en cuanto a requerimientos técnicos e inversión. Flexibilidad para adaptarse al compostaje de diferentes tipologías de residuos orgánicos y condiciones de trabajo.
OTROS ASPECTOS A DESTACAR
El hecho de contar con una ventilación forzada no evita que sea muy conveniente voltear/trasladar el material periódicamente para recuperar su porosidad y homogeneidad, así como controlar la humedad.
COSTES ASOCIADOS MÁS IMPORTANTES
Los mayores costes de inversión relativos están ligados a la obra civil, especialmente en lo referente a la instalación del sistema de ventilación. La programación del protocolo de trabajo junto con el funcionamiento de los ventiladores es fundamental para la eficiencia de la instalación, y se deberían adaptar en función de aspectos relativos a cantidades en proceso, tipología, características de mezcla, ubicación, época del año...